# 江苏理工学院电梯维护保养项目招标文件

项目编号：XEYSSQ20251117

采购人： 江苏理工学院

2025年12月

招标公告

一、项目概况

项目编号：XEYSSQ20251117

# 项目名称：江苏理工学院电梯维护保养项目

预算金额：3.52万元

最高限额：3.52万元

采购需求：详见招标文件

服务期限：3年，即自2026年1月1日起至2028年12月31日止。合同期内，如遇学校搬迁，采购人提前15日以书面形式告知成交供应商，合同自行终止。不足一年部分，服务费按日结算。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加响应。

4.本项目的特定资格要求：

（1）响应人资质类别、等级具备以下条件之一：具有有效期内《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理）。

（2）供应商须配备电梯项目负责人，该项目负责人具有特种设备作业人员证，持证项目为电梯修理。

三、响应文件递交截止时间及开标时间

截止时间： 2025年12月12日9点00 分（北京时间）

地    点：江苏理工学院3号楼111室

联系人及电话：陆老师     0519-86953753

开标时间： 2025年12月12日9点30 分（北京时间）

四、响应文件

1. 营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）

2. 法定代表人身份证复印件。

3. 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件一）

4. 授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

5. 报价表（附件二）

6. 分项报价表（一）（附件三）

7. 分项报价表（二）（附件四）

8. 参加本项目人员一览表（附件五）

9. 特定资格要求提供的证件复印件。

投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，响应文件均不退回；以上所有材料均须加盖公章；所有材料递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）

五、其他补充事宜

1.对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2025年12月9日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标单位进行综合评审后，确定中标单位。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：江苏理工学院

地   址：常州市钟楼区中吴大道1801号

采购联系人：陆老师

电话：0519-86953753

2.项目联系方式

项目联系人：强老师

电话：0519-86953708

投标报价

一、报价须知

投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

3. 投标报价：本项目分两部分报价。

第一部分维保费实行固定总价制，维保费最高限价为3.52万元/年，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

第二部分维修配件材料费实行全费用固定单价制。结算时按实际工作量计算，结算价=全费用综合单价×实际工作量。

# 项目需求

一、采购内容

1.江苏理工学院64#、45#、图文楼等楼宇的电梯维护保养提供有偿维保服务。

2.奥的斯电梯6台、日立电梯1台、蒂森电梯6台、巨立电梯2台、联合电梯1台，共计16台。

二、设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 楼宇号 | 电梯型号规格 | 速度 （m/s） | 层/站提升 高度 | 载重 （kg） | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 日立电梯 | 64#楼 | GVF-II-1000-C060 | 1.00 | 7/7 | 1000 | 1 |
| 2 | 客梯 | 蒂森电梯 | 45#楼 | RF1 | 1.75 | 10/10 | 1000 | 4 |
| 3 | 客梯 | 蒂森电梯 | 45#楼 | RF1 | 1.75 | 11/11 | 1000 | 2 |
| 4 | 货梯 | 巨立电梯 | 45#楼 | GF10 | 0.50 | 3/3 | 1600 | 1 |
| 5 | 货梯 | 巨立电梯 | 45#楼 | GA10 | 0.50 | 3/3 | 3000 | 1 |
| 6 | 客梯 | 奥的斯电梯 | 图文楼 | OTIS Sky | 1.50 | 8/8 | 1000 | 4 |
| 7 | 客梯 | 奥的斯电梯 | 图文楼 | OTIS Sky | 1.50 | 9/9 | 1000 | 2 |
| 8 | 货梯 | 联合电梯 | 西苑食堂 | TWJ1000/0.5-JXW(VVVF) | 0.50 | 2/2 | 200 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

注：此项目采用半包维保方式，维修维保人工费、管理费、保险、期望利润、税金等费用都由供应商承担，维护费、年检费等由采购人承担。供应商必须对每台电梯的维保费用进行报价，且维保单位对电梯进行的相关活动必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

三、维保要求

1.严格按照保养周期在约定时间内对电梯进行日常维修保养工作，并免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂等所有辅材，以及维修时单件价格不超过300元（含300元）的电梯零部件；300元以上零部件损坏需要更换，配件费用由采购人承担，但必须事先征得采购人书面同意，按投标最终配件报价表执行，如损坏配件不在配件报价表内，费用由双方另行商议。商议不成时，允许采购人另找修理单位。

2.响应文件中应包含配件价格表（见附件）。

3.响应文件中应包含供应商详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足我校电梯维护要求，应承诺对采购人人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。

四、维保服务标准要求

1.按照国家、江苏省及常州市安全技术规范以及电梯使用维护说明书的要求，制定日常维护保养方案，对电梯的安全技术性能负责，保证每台电梯安全运行。

2.保证采购人通过年检（检测费用由采购人承担）。

3.建立每台电梯的日常维护保养档案，记录电梯故障情况，档案至少保存4年。

4.在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要，降低电梯维护保养成本。

- 电梯振动，噪音以及舒适感符合国标GB/T 10058-2009的有关规定。

- 厅门的机电联锁可靠有效。

- 开门机操作稳定，没有摩擦和异常噪音。轿门保护系统运行敏锐，可靠。

- 任何电梯和扶梯的安全回路的工作有效可靠。控屏无短接线（保养及修理时除外）。

- 定期检查所有主要安全部件（限速器，安全钳，钢丝绳和制动装置），并在需要时提出建议并调换。

- 每次维保时检查并调试平层的精确性。

- 所有运动部件，如电机，曳引机和导轨等，按有关规定应保持润滑。

- 保持机房清洁，所有必需文件和记录摆放整齐，做到及时更新并容易取得。

- 轿顶，底坑和井道及时清洁，保证电梯的高效运行。

- 操作按钮，灯光照明和楼层显示器工作正常，保持安全清洁。

- 保养的电梯各功能完好，工作正常。

根据需要，做好电梯技术参数的升级更新，保证电梯良好的运行状态。

5.须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

6.电梯自检过程中如存在不合格项，维保单位应书面通知采购人，如由维保单位原因导致电梯复检的费用由维保单位承担。

7.供应商应根据采购人设备现状提出合理、完整的系统维保方案。

8.供应商在响应文件中须提供设备正常运行中所需的详细的易损备品备件清单。

9.供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

10.维修及调试有关要求：

- 供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明维修和调试；

- 供应商负责保管、自行看护进场的设备及附配件；

- 供应商应对维修设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

- 供应商承担维修调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

五、对维保人员的基本要求

- 维保人员必须经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作采购人的电梯设备；

- 维保人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

- 维保人员只能对电梯设备进行操作，不准动用其他设备；

- 维保人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

- 设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

- 所有维保人员，必须服从采购人合理正确的管理和指示，并对设备日常正常运行使用的知识进行指导。

- 供应商必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

- 供应商在每次维保维修完成时须报采购人确认。

- 供应商对维保内容做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

- 维护人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

- 维保期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施。

- 供应商必须服从采购人提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出采购人指定的区域。

- 维保期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理至采购人指定的区域，供应商的设备工具自行负责整理。

- 维保人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

- 供应商应自觉接受采购人监督，确保服务到位；

- 供应商在接到采购人（或采购人委托的物业管理单位）报修通知后30分钟内赶到现场，24小时内解决问题（特殊情况不超过48小时）；

- 供应商应严格按电梯维护保养手册及采购人具体要求向采购人提供电梯维护保养服务；

- 供应商应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后找所在电梯安全员签字。

六、安全责任

1.供应商在维保过程中，应加强高空作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。若发生安全事故，由供应商承担一切经济和法律责任。

2.供应商在维保过程中，应加强对电梯设备及其它设施设备的安全保护，如维保过程中造成电梯设备损坏、其它设施设备受损，供应商负责照价赔偿。

七、服务期限

服务期限3年，即自2026年1月1日起至2028年12月31日止。合同期内，如遇学校搬迁，采购人提前15日以书面形式告知成交供应商，双方合同自行终止。不足一年部分，服务费按日结算。

八、付款方式

1.供应商应在合同签订前以银行基本账户转账方式向采购人提供合同总价格10%的履约保证金。履约保证金在履约完成且无问题后（无息）退返供应商。

2.维保费用，采购人每半年支付一次。

3.配件费用，按季度结算（如1季度费用在4月份结算）。

九、项目预算价

预算金额：人民币35200元/年，供应商的报价不能高于预算，否则作为无效响应。

十、评标：

采用综合评分法进行评审，评分最高的单位中标。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

附件二：

报价表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分维保费 | 大写： 元每年； 小写：¥ 元/年 |
|  | 第二部分维修配件材料费单价合计 | 大写： 元； 小写：¥ 元 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件三：

分项报价表（一）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 楼宇号 | 电梯型号规格 | 速度 （m/s） | 层/站提升 高度 | 载重 （kg） | 数量 （台） | 保养费 （元/台/年） | 小计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 日立电梯 | 64#楼 | GVF-II-1000-C060 | 1.00 | 7/7 | 1000 | 1 |  |  |
| 2 | 客梯 | 蒂森电梯 | 45#楼 | RF1 | 1.75 | 10/10 | 1000 | 4 |  |  |
| 3 | 客梯 | 蒂森电梯 | 45#楼 | RF1 | 1.75 | 11/11 | 1000 | 2 |  |  |
| 4 | 货梯 | 巨立电梯 | 45#楼 | GF10 | 0.50 | 3/3 | 1600 | 1 |  |  |
| 5 | 货梯 | 巨立电梯 | 45#楼 | GA10 | 0.50 | 3/3 | 3000 | 1 |  |  |
| 6 | 客梯 | 奥的斯电梯 | 图文楼 | OTIS Sky | 1.50 | 8/8 | 1000 | 4 |  |  |
| 7 | 客梯 | 奥的斯电梯 | 图文楼 | OTIS Sky | 1.50 | 9/9 | 1000 | 2 |  |  |
| 8 | 货梯 | 联合电梯 | 西苑食堂 | TWJ1000/0.5-JXW(VVVF) | 0.50 | 2/2 | 200 | 1 |  |  |
| 电梯维护费合计： 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件四：

分项报价表（二）

奥的斯电梯有偿配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 价格（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引控制板 | 奥的斯 | TCBC | 块 |  | 2年 |
| 2 | 轿厢门机 | 奥的斯 | AT120 | 只 |  | 2年 |
| 3 | 门机板 | 奥的斯 | DCSS5 | 块 |  | 2年 |
| 4 | 信号板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 5 | 称重板 | 奥的斯 | LWB | 块 |  | 2年 |
| 6 | 群控切换板 | 奥的斯 | SOM | 块 |  | 2年 |
| 7 | 通讯板 | 奥的斯 |  | 块 |  | 2年 |
| 8 | 地址板 | 奥的斯 | RS-CAR1 | 块 |  | 2年 |
| 9 | 显示板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 10 | 光幕 | 奥的斯 | 国产通用 | 套 |  | 2年 |
| 11 | 功率模块 | 奥的斯 | 3合1 | 块 |  | 2年 |
| 12 | 平层光电 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 件 |  | 2年 |
| 13 | 编码器 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 14 | 门 刀 | 奥的斯 | 800开门 | 件 |  | 2年 |
| 15 | 门头组件 | 奥的斯 | 800开门 | 件 |  | 2年 |
| 16 | 主门锁 | 奥的斯 | DK-RSL | 只 |  | 2年 |
| 17 | 副门锁 | 奥的斯 | TKB | 只 |  | 2年 |
| 18 | 门挂板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 19 | 门挂轮 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 20 | 限位装置 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 21 | 外呼板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 22 | 轿厢风扇 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 23 | 相序 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 24 | 西门子接触器 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 25 | 门机控制器 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 套 |  | 2年 |
| 26 | 驱动板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 27 | 变频器（含调试费） | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 套 |  | 2年 |
| 28 | 主板（含调试费） | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 29 | 应急电源盒 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 30 | 平层感应器 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 31 | 门机电源控制器 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 件 |  | 2年 |
| 32 | 门机变频器 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 33 | 松闸控制板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 34 | 门机马达 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 35 | 限速器 | 奥的斯 |  | 套 |  | 2年 |
| 36 | 控制变压器 | 奥的斯 | 150VA50/60HZ | 台 |  | 2年 |
| 37 | 差动变压器 | 奥的斯 | STB-02 | 台 |  | 2年 |
| 38 | 主机 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 39 | 异步主机轴承 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 40 | 异步主机线圈 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 41 | 异步主机涡轮 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 42 | 异步主机涡杆 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 43 | 异步主机维修费 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 44 | 电梯专用齿轮油 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 45 | 同步主机轴承 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 46 | 同步主机磁钢 | 奥的斯 |  | 片 |  | 2年 |
| 47 | 同步主机维修费 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 48 | 同步主机线圈 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 49 | 门钢丝绳 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 套 |  | 2年 |
| 50 | 轿门上坎 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 套 |  | 2年 |
| 51 | 抱闸电源板 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 块 |  | 2年 |
| 52 | 基站锁 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 53 | 松闸电池 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 54 | 主机修理人工费 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 台 |  | 2年 |
| 55 | 安全保护装置 | 奥的斯 |  | 套 |  | 2年 |
| 56 | 抱闸臂 | 奥的斯 | 17CT | 只 |  | 2年 |
| 57 | 抱闸 | 奥的斯 | TAB2022B | 件 |  | 2年 |
| 58 | 制动器 | 奥的斯 | DAA27076 | 件 |  | 2年 |
| 59 | 主机 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 60 | 钢带 | 奥的斯 |  | 米 |  | 2年 |
| 61 | 钢带轮 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 62 | 称重盒 | 奥的斯 | DABA21700 | 件 |  | 2年 |
| 63 | 称重装置 | 奥的斯 | A24270 | 件 |  | 2年 |
| 64 | 钢带绳头 | 奥的斯 | AAA20650A | 件 |  | 2年 |
| 65 | 曳引轮（含人工费） | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 66 | 导向轮（含人工费） | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 只 |  | 2年 |
| 67 | 电梯专用齿轮油 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 68 | 副导靴 | 奥的斯 | 奥的斯专用 | 件 |  | 2年 |
| 69 | 主导靴 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 70 | 扁电缆 | 奥的斯 |  | 米 |  | 2年 |
| 71 | 发纹不锈钢门 | 奥的斯 | 550X2400 | 扇 |  | 2年 |
| 72 | 重锤装置 | 奥的斯 | 30X30X300 | 条 |  | 2年 |
| 73 | 厅门上坎 | 奥的斯 | JJ1100 | 件 |  | 2年 |
| 74 | 轿门上坎 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 75 | 层门地坎 | 奥的斯 |  | 个 |  | 2年 |
| 76 | 轿厢地坎 | 奥的斯 |  | 个 |  | 2年 |
| 77 | 门锁组件 | 奥的斯 |  | 套 |  | 2年 |
| 78 | 门滑轮 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 79 | 外呼按钮 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 80 | 安全钳组件 | 奥的斯 | AQ32KB | 件 |  | 2年 |
| 81 | 机房通话装置 | 奥的斯 |  | 块 |  | 2年 |
| 82 | 轿厢通话器 | 奥的斯 |  | 块 |  | 2年 |
| 83 | 三方通话主机 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 84 | 无线对讲主机 | 奥的斯 | 值班室JLT-D-50 | 只 |  | 2年 |
| 85 | 无线对讲分局 | 奥的斯 | 机房JLT-D-1 | 只 |  | 2年 |
| 86 | 无线对讲电源 | 奥的斯 | 12V2.6A | 只 |  | 2年 |
| 87 | 基站锁梯锁 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 88 | 油杯 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 89 | 井道照明 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 90 | 到站钟 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 91 | 偏心轮 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 92 | 油封 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 93 | 钢丝绳 | 奥的斯 | Ø8 | 米 |  | 2年 |
| 94 | 钢丝绳 | 奥的斯 | Ø10 | 米 |  | 2年 |
| 95 | 钢丝绳 | 奥的斯 | Ø12 | 米 |  | 2年 |
| 96 | 绳头装置 | 奥的斯 | Ø8 | 件 |  | 2年 |
| 97 | 绳头组合 | 奥的斯 | φ10 | 件 |  | 2年 |
| 98 | 绳头组合 | 奥的斯 | φ12 | 件 |  | 2年 |
| 99 | 更换钢丝绳人工费 | 奥的斯 | 10层以下 | 台 |  | 2年 |
| 100 | 更换钢丝绳人工费 | 奥的斯 | 20层以下 | 台 |  | 2年 |
| 101 | 补偿绳裁剪 | 奥的斯 | 补偿绳切割 | 台 |  | 2年 |
| 102 | 钢丝绳裁剪 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 103 | 清洗钢丝绳 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 104 | 补偿链 | 奥的斯 | 8mm | 米 |  | 2年 |
| 105 | 导向装置 | 奥的斯 |  | 套 |  | 2年 |
| 106 | 抱闸拆解 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 107 | 聚缘脂缓冲器 | 奥的斯 |  | 件 |  | 2年 |
| 108 | 液压缓冲器 | 奥的斯 | ZOBR-68 | 只 |  | 2年 |
| 109 | 涨紧轮装置 | 奥的斯 |  | 套 |  | 2年 |
| 110 | 载荷试验 | 奥的斯 |  | 台 |  | 2年 |
| 111 | 底坑检修箱 | 奥的斯 |  | 只 |  | 2年 |
| 小计（元） |  |  |  |  | 小写： |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |

供应商名称（公章）：                      法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日立电梯有偿配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 价格（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器 | 日立 | TS5233N572 | 只 |  | 2年 |
| 2 | 门机皮带 | 日立 | 1450 | 根 |  | 2年 |
| 3 | 涡轮传感器 | 日立 | DW-1 | 只 |  | 2年 |
| 4 | 控制变压器 | 日立 | 1650KW | 套 |  | 2年 |
| 5 | 接触器 | 日立 | BZ | 只 |  | 2年 |
| 6 | 运行接触器 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 7 | 主接触器 | 日立 | 10T | 只 |  | 2年 |
| 8 | 相序 | 日立 | EDPC-08 | 只 |  | 2年 |
| 9 | 主机 | 日立 | GST3B-M105 | 台 |  | 2年 |
| 10 | 电阻 | 日立 | 1500W 1.66 | 根 |  | 2年 |
| 11 | 门机编码器 | 日立 | NN51 | 只 |  | 2年 |
| 12 | 门电机 | 日立 | YSM6 | 只 |  | 2年 |
| 13 | 门机板 | 日立 | DABC | 块 |  | 2年 |
| 14 | 继电器板 | 日立 | SCB | 块 |  | 2年 |
| 15 | 外呼显示板 | 日立 | SCL.A3 | 块 |  | 2年 |
| 16 | 轿顶移动电源 | 日立 | 60W | 只 |  | 2年 |
| 17 | 检修板 | 日立 | 日立专用 | 块 |  | 2年 |
| 18 | 抱闸 | 日立 | GHB500 | 只 |  | 2年 |
| 19 | 电子板 | 日立 | FDB-02 | 块 |  | 2年 |
| 20 | 轿内横显 | 日立 | B95I-BSIAB | 套 |  | 2年 |
| 21 | 按钮 | 日立 | CL-P0 | 只 |  | 2年 |
| 22 | 光幕 | 日立 | 国产通用 | 套 |  | 2年 |
| 23 | 限速器 | 日立 | 日立专用 | 套 |  | 2年 |
| 24 | 安全开关 | 日立 | 236-TR11 | 只 |  | 2年 |
| 25 | 门挂板 | 日立 | 800开门 | 块 |  | 2年 |
| 26 | 门挂轮 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 27 | 限位装置 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 28 | 通讯板 | 日立 | 日立专用 | 块 |  | 2年 |
| 29 | 轿厢风扇 | 日立 | 日立专用 | 件 |  | 2年 |
| 30 | 称重装置 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 31 | 传感器 | 日立 | EQ-3Z | 只 |  | 2年 |
| 32 | 门机控制板 | 日立 | 日立专用 | 件 |  | 2年 |
| 33 | 驱动板 | 日立 | 日立专用 | 块 |  | 2年 |
| 34 | 变频器（含调试费） | 日立 | EV-ECD03 | 台 |  | 2年 |
| 35 | 主板（含调试费） | 日立 | HVF5MPU-GHE | 件 |  | 2年 |
| 36 | 继电器板 | 日立 | GVF-II | 块 |  | 2年 |
| 37 | 平层感应器 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 38 | 电源控制板 | 日立 | 日立专用 | 块 |  | 2年 |
| 39 | 轿顶装饰板 | 日立 | 日立专用 | 块 |  | 2年 |
| 40 | 基站电锁 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 41 | 轿门闭门装置 | 日立 |  | 套 |  | 2年 |
| 42 | 门钢丝绳 | 日立 | 日立专用 | 套 |  | 2年 |
| 43 | 门锁 | 日立 | GVF-II | 只 |  | 2年 |
| 44 | 相序 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 45 | 操纵箱外壳 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 46 | 轿顶装饰板 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 47 | 抱闸电源 | 日立 | RQ-P48 | 套 |  | 2年 |
| 48 | 微动开关 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 49 | 电源盒 | 日立 | AVR5 | 套 |  | 2年 |
| 50 | 底坑检修箱 | 日立 | 日立专用 | 套 |  | 2年 |
| 51 | 感应器 | 日立 | YA3-192-DC48 | 只 |  | 2年 |
| 52 | 层门弹簧 | 日立 | 900 | 根 |  | 2年 |
| 53 | 地坎 | 日立 | 800开门 | 根 |  | 2年 |
| 54 | 支承架部件 | 日立 | — | 付 |  | 2年 |
| 55 | 启动支架 | 日立 | — | 档 |  | 2年 |
| 56 | 电子板语音 | 日立 | SPB-02 | 块 |  | 2年 |
| 57 | 变压器板 | 日立 | VCB-AV0.4 | 块 |  | 2年 |
| 58 | 层门钢丝绳组件 | 日立 | 900开门 | 套 |  | 2年 |
| 59 | 消防应急灯 | 日立 | — | 套 |  | 2年 |
| 60 | 主机油 | 日立 | 320 | 台 |  | 2年 |
| 61 | 扁电缆 | 日立 | 日立专用 | 米 |  | 2年 |
| 62 | 挡偏轮 | 日立 |  | 只 |  | 2年 |
| 63 | 主机维修人工费 | 日立 |  | 台 |  | 2年 |
| 64 | 底坑开关 | 日立 | USK | 个 |  | 2年 |
| 65 | NPH_2_SCLB板 | 日立 | SCLB-V1.1(大B板） | 件 |  | 2年 |
| 66 | 按钮线 | 日立 | DL-PO2线 | 根 |  | 2年 |
| 67 | 操作箱锁 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 68 | 轿厢LED灯 | 日立 | 15W | 只 |  | 2年 |
| 69 | 对讲机面板 | 日立 | 塑料 | 个 |  | 2年 |
| 70 | 轿门皮带轮 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 71 | 轿顶电池 | 日立 | 12V2.6A | 只 |  | 2年 |
| 72 | 返绳轮支架 | 日立 |  | 套 |  | 2年 |
| 73 | 电梯专用齿轮油 | 日立 | 320 | 台 |  | 2年 |
| 74 | 同步主机轴承 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 75 | 同步主机磁钢 | 日立 | 日立专用 | 片 |  | 2年 |
| 76 | 同步主机维修 | 日立 | 日立专用 | 台 |  | 2年 |
| 77 | 异步主机轴承 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 78 | 异步主机线圈 | 日立 | 日立专用 | 件 |  | 2年 |
| 79 | 异步主机涡轮 | 日立 | 日立专用 | 件 |  | 2年 |
| 80 | 异步主机涡杆 | 日立 | 日立专用 | 件 |  | 2年 |
| 81 | 异步主机维修费 | 日立 | 日立专用 | 台 |  | 2年 |
| 82 | 安全钳组件 | 日立 | AQ32KB | 件 |  | 2年 |
| 83 | 导向轮 | 日立 | 日立专用 |  |  | 2年 |
| 84 | 曳引轮 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 85 | 无线对讲主机 | 日立 | 值班室JLT-D-50 | 只 |  | 2年 |
| 86 | 无线对讲分局 | 日立 | 机房JLT-D-1 | 只 |  | 2年 |
| 87 | 无线对讲电源 | 日立 | 12V2.6A | 只 |  | 2年 |
| 88 | 基站锁梯锁 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 89 | 油杯 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 90 | 井道照明 | 日立 | 日立专用 | 件 |  | 2年 |
| 91 | 到站钟 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 92 | 偏心轮 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 93 | 油封 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 94 | 更换油封人工费 | 日立 | 日立专用 | 台 |  | 2年 |
| 95 | 钢丝绳 | 日立 | Ø8 | 米 |  | 2年 |
| 96 | 钢丝绳 | 日立 | Ø10 | 米 |  | 2年 |
| 97 | 钢丝绳 | 日立 | Ø12 | 米 |  | 2年 |
| 98 | 绳头装置 | 日立 | Ø8 | 件 |  | 2年 |
| 99 | 绳头组合 | 日立 | φ10 | 件 |  | 2年 |
| 100 | 绳头组合 | 日立 | φ12 | 件 |  | 2年 |
| 101 | 更换钢丝绳人工费 | 日立 | 10层以下 | 台 |  | 2年 |
| 102 | 更换钢丝绳人工费 | 日立 | 20层以下 | 台 |  | 2年 |
| 103 | 补偿绳裁剪 | 日立 | 补偿绳切割 | 台 |  | 2年 |
| 104 | 钢丝绳裁剪 | 日立 | 10MM | 台 |  | 2年 |
| 105 | 清洗钢丝绳 | 日立 | 10MM | 台 |  | 2年 |
| 106 | 补偿链 | 日立 | 8mm | 米 |  | 2年 |
| 107 | 导向装置 | 日立 | 日立专用 | 套 |  | 2年 |
| 108 | 抱闸拆解 | 日立 | 日立专用 | 台 |  | 2年 |
| 109 | 涨紧轮装置 | 日立 | 日立专用 | 套 |  | 2年 |
| 110 | 载荷试验 | 日立 | 1000KG | 台 |  | 2年 |
| 111 | 底坑检修箱 | 日立 | 日立专用 | 只 |  | 2年 |
| 112 | 聚缘脂缓冲器 | 日立 | ZDQ-A | 件 |  | 2年 |
| 113 | 液压缓冲器 | 日立 | LCOB-120M | 只 |  | 2年 |
| 114 | 层门地坎 | 日立 | 800MM | 个 |  | 2年 |
| 115 | 轿厢地坎 | 日立 | 800MM | 个 |  | 2年 |
| 小计（元） |  |  |  |  | 小写： |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |

供应商名称（公章）：                      法定代表人或代理人（签字或盖章）：

巨立、联合电梯有偿配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 价格 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 巨立、联合 | MX18 | 台 |  | 2年 |
| 2 | 测速编码器 | 巨立、联合 | KM950278G01 | 只 |  | 2年 |
| 3 | 主机维修 | 巨立、联合 |  | 台 |  | 2年 |
| 4 | 限速器 | 巨立、联合 | KM974349 | 台 |  | 2年 |
| 5 | 导向轮组件 | 巨立、联合 | KM662190G04 | 件 |  | 2年 |
| 6 | 制动器 | 巨立、联合 | KM710216G01 | 只 |  | 2年 |
| 7 | 曳引轮 | 巨立、联合 | KM162867H02 | 只 |  | 2年 |
| 8 | 变频器 | 巨立、联合 | KM968094G03 | 台 |  | 2年 |
| 9 | 变频器HCB板 | 巨立、联合 | KM51004000V002 | 台 |  | 2年 |
| 10 | 相序 | 巨立、联合 | EDPC-08 | 只 |  | 2年 |
| 11 | 主板 | 巨立、联合 | KM773380G04 | 块 |  | 2年 |
| 12 | 连接板 | 巨立、联合 | KM763640G01 | 块 |  | 2年 |
| 13 | 信号板 | 巨立、联合 | KM773390G05 | 块 |  | 2年 |
| 14 | 轿厢扩展板 | 巨立、联合 | KM773380G04 | 块 |  | 2年 |
| 15 | 安全回路板 | 巨立、联合 | KM773380G05 | 块 |  | 2年 |
| 16 | 轿厢控制板 | 巨立、联合 | KM773380G06 | 块 |  | 2年 |
| 17 | 电源板 | 巨立、联合 | KM773380G07 | 块 |  | 2年 |
| 18 | 轿顶板 | 巨立、联合 | KM773380G08 | 块 |  | 2年 |
| 19 | 井道通讯板 | 巨立、联合 | KM773380G09 | 块 |  | 2年 |
| 20 | 门机板 | 巨立、联合 | KM606040G01 | 块 |  | 2年 |
| 21 | 门机变频器 | 巨立、联合 | KM606040G02 | 块 |  | 2年 |
| 22 | 门机马达 | 巨立、联合 | KM606061G07 | 块 |  | 2年 |
| 23 | 门机门刀 | 巨立、联合 | KM902670G13 | 块 |  | 2年 |
| 24 | 光幕 | 巨立、联合 | KM1353398 | 套 |  | 2年 |
| 25 | 轿门门板 | 巨立、联合 |  | 件 |  | 2年 |
| 26 | 门挂板 | 巨立、联合 | Z51589603H03090 | 块 |  | 2年 |
| 27 | 安全装置 | 巨立、联合 |  |  |  | 2年 |
| 28 | 对重轮 | 巨立、联合 | KM505699G05 | 个 |  | 2年 |
| 29 | 轿顶轮 | 巨立、联合 | KM604394G01 | 个 |  | 2年 |
| 30 | 对重导靴 | 巨立、联合 | KM51000110V002 | 件 |  | 2年 |
| 31 | 轿厢导靴 | 巨立、联合 | KM51000110V001 | 件 |  | 2年 |
| 32 | 靴衬 | 巨立、联合 | ZK10673 | 只 |  | 2年 |
| 33 | 轿厢风扇 | 巨立、联合 |  | 件 |  | 2年 |
| 34 | 对讲呼机 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 35 | 安全钳组件 | 巨立、联合 | AQ32KB | 件 |  | 2年 |
| 36 | 光电开关 | 巨立、联合 | KM713226G01 | 个 |  | 2年 |
| 37 | 控制变压器 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 38 | 电源控制盒 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 39 | 光电开关 | 巨立、联合 | KM740337G01 | 个 |  | 2年 |
| 40 | 轿顶检修盒 | 巨立、联合 | KM713856G21 | 块 |  | 2年 |
| 41 | 12V电池 | 巨立、联合 | KM50025436G31 | 块 |  | 2年 |
| 42 | 轿厢风机 | 巨立、联合 | KM858706 | 台 |  | 2年 |
| 43 | 外呼显示板 | 巨立、联合 | KM713720G71 | 块 |  | 2年 |
| 44 | 轿厢扩展板 | 巨立、联合 | KM713730G71 | 块 |  | 2年 |
| 45 | 轿厢通讯板 | 巨立、联合 | KM713730G12 | 块 |  | 2年 |
| 46 | 召唤盒（单显） | 巨立、联合 | KM1353627C03 | 件 |  | 2年 |
| 47 | 召唤盒（双显） | 巨立、联合 | KM1353633C03 | 件 |  | 2年 |
| 48 | 层门地坎 | 巨立、联合 | KM2L1M055P03L090 | 个 |  | 2年 |
| 49 | 轿厢地坎 | 巨立、联合 | KM733851H03LL900 | 个 |  | 2年 |
| 50 | 导轨支架 | 巨立、联合 | KM922363G01 | 套 |  | 2年 |
| 51 | 测速马达 | 巨立、联合 | KM276027 |  |  | 2年 |
| 52 | 限位开关 | 巨立、联合 | Z55CD-09 | 只 |  | 2年 |
| 53 | 修理主机人工费 | 巨立、联合 | MX10 | 台 |  | 2年 |
| 54 | 称重绳头组件 | 巨立、联合 | 10MM | 件 |  | 2年 |
| 55 | 扁电缆 | 巨立、联合 | TVVBG | 米 |  | 2年 |
| 56 | 限位开关 | 巨立、联合 | KM254372 | 个 |  | 2年 |
| 57 | 长方灯罩 | 巨立、联合 | 585*450 | 块 |  | 2年 |
| 58 | 轿顶电源 | 巨立、联合 | 13503869-B12V | 只 |  | 2年 |
| 59 | 涨紧轮 | 巨立、联合 | 6MM | 件 |  | 2年 |
| 60 | 门滑块 | 巨立、联合 | 通力型 | 只 |  | 2年 |
| 61 | 厅门弹簧 | 巨立、联合 | 800开门 | 根 |  | 2年 |
| 62 | 轿顶移动电源 | 巨立、联合 | 60W | 件 |  | 2年 |
| 63 | 轿厢LED照明 | 巨立、联合 | 15W | 套 |  | 2年 |
| 64 | 接触器 | 巨立、联合 |  |  |  | 2年 |
| 65 | 接触器 | 巨立、联合 | 3RT1026 |  |  | 2年 |
| 66 | 门机编码器 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 67 | 抱闸模块 | 巨立、联合 | KM50002114G01 |  |  | 2年 |
| 68 | 接触器板 | 巨立、联合 | KDM |  |  | 2年 |
| 69 | 并联控制板 | 巨立、联合 | KM713110G04 |  |  | 2年 |
| 70 | 门锁 | 巨立、联合 |  | 件 |  | 2年 |
| 71 | 门挂轮 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 72 | 门挂板 | 巨立、联合 | 800开门 | 块 |  | 2年 |
| 73 | 机房通话装置 | 巨立、联合 |  | 块 |  | 2年 |
| 74 | 轿厢通话器 | 巨立、联合 |  | 块 |  | 2年 |
| 75 | 三方通话主机 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 76 | 无线对讲主机 | 巨立、联合 | 值班室JLT-D-50 | 只 |  | 2年 |
| 77 | 无线对讲分局 | 巨立、联合 | 机房JLT-D-1 | 只 |  | 2年 |
| 78 | 无线对讲电源 | 巨立、联合 | 12V2.6A | 只 |  | 2年 |
| 79 | 基站锁梯锁 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 80 | 油杯 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 81 | 井道照明 | 巨立、联合 |  | 件 |  | 2年 |
| 82 | 到站钟 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 83 | 偏心轮 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 84 | 油封 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 85 | 钢丝绳 | 巨立、联合 | Ø8 | 米 |  | 2年 |
| 86 | 钢丝绳 | 巨立、联合 | Ø10 | 米 |  | 2年 |
| 87 | 钢丝绳 | 巨立、联合 | Ø12 | 米 |  | 2年 |
| 88 | 钢丝绳 | 巨立、联合 | Ø16 | 米 |  | 2年 |
| 89 | 绳头装置 | 巨立、联合 | Ø8 | 件 |  | 2年 |
| 90 | 绳头组合 | 巨立、联合 | φ10 | 件 |  | 2年 |
| 91 | 绳头组合 | 巨立、联合 | φ12 | 件 |  | 2年 |
| 92 | 绳头组合 | 巨立、联合 | φ16 | 件 |  | 2年 |
| 93 | 更换钢丝绳人工费 | 巨立、联合 | 10层以下 | 台 |  | 2年 |
| 94 | 更换钢丝绳人工费 | 巨立、联合 | 20层以下 | 台 |  | 2年 |
| 95 | 补偿绳裁剪 | 巨立、联合 | 补偿绳切割 | 台 |  | 2年 |
| 96 | 钢丝绳裁剪 | 巨立、联合 |  | 台 |  | 2年 |
| 97 | 清洗钢丝绳 | 巨立、联合 |  | 台 |  | 2年 |
| 98 | 补偿链 | 巨立、联合 | ZK_FL_COMP_CHAIN | m |  | 2年 |
| 99 | 补偿链 | 巨立、联合 | ZK_FL_COMP_CHAIN | m |  | 2年 |
| 100 | 补偿链导向装置 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 101 | 抱闸拆解 | 巨立、联合 |  | 台 |  | 2年 |
| 102 | 聚缘脂缓冲器 | 巨立、联合 |  | 件 |  | 2年 |
| 103 | 液压缓冲器 | 巨立、联合 | KM946512 | 只 |  | 2年 |
| 104 | 涨紧轮装置 | 巨立、联合 |  | 套 |  | 2年 |
| 105 | 载荷试验 | 巨立、联合 |  | 台 |  | 2年 |
| 106 | 底坑检修箱 | 巨立、联合 |  | 只 |  | 2年 |
| 小计（元） |  |  |  |  | 小写： |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |

供应商名称（公章）：                      法定代表人或代理人（签字或盖章）：

蒂森电梯有偿配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 价格（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 板 | 蒂森 | SCH5600 | 块 |  | 2年 |
| 2 | 变频器 | 蒂森 | ET | 台 |  | 2年 |
| 3 | 电源板 | 蒂森 |  | 块 |  | 2年 |
| 4 | 主编码器 | 蒂森 | 1387 | 只 |  | 2年 |
| 5 | 开关电源 | 蒂森 | 蒂森专用 | 块 |  | 2年 |
| 6 | 永磁门电机 | 蒂森 | 蒂森专用 | 只 |  | 2年 |
| 7 | 门机编码器 | 蒂森 | DPD-O5 3X02767-B1 | 只 |  | 2年 |
| 8 | 门机变频器 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 9 | 轿顶装饰板 | 蒂森 | 蒂森专用 | 块 |  | 2年 |
| 10 | 光 幕 | 蒂森 | WECO957 | 套 |  | 2年 |
| 11 | 平层感应器 | 蒂森 | GLS326 | 只 |  | 2年 |
| 12 | 接触器 | 蒂森 | 通用 | 只 |  | 2年 |
| 13 | 外呼板（单） | 蒂森 | 蒂森专用 | 块 |  | 2年 |
| 14 | 外呼液晶显示板 | 蒂森 |  | 块 |  | 2年 |
| 15 | 三方通话终端 | 蒂森 | DIS1000F-4L20 | 只 |  | 2年 |
| 16 | 三方通话分局 | 蒂森 | FJ | 只 |  | 2年 |
| 17 | 对讲电源 | 蒂森 | DJ | 只 |  | 2年 |
| 18 | 对讲机 | 蒂森 | HJ | 只 |  | 2年 |
| 19 | 轿厢通讯板 | 蒂森 | 蒂森专用 | 块 |  | 2年 |
| 20 | 轿顶通讯板 | 蒂森 | 蒂森专用 | 块 |  | 2年 |
| 21 | 轿厢液晶显示板 | 蒂森 | 蒂森专用 | 块 |  | 2年 |
| 22 | 扩展板 | 蒂森 |  | 块 |  | 2年 |
| 23 | 光电感应器 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 24 | 涡流传感器 | 蒂森 | DW-1 | 只 |  | 2年 |
| 25 | 相序 | 蒂森 | EDPC-08 | 只 |  | 2年 |
| 26 | 门头光电感应器 | 蒂森 | RSMC-15GZH | 只 |  | 2年 |
| 27 | 门滑块 | 蒂森 | 蒂森专用 | 只 |  | 2年 |
| 28 | 涨紧轮 | 蒂森 | 6MM | 只 |  | 2年 |
| 29 | 按钮（警铃） | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 30 | 钩子锁 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 31 | 轿顶电池 | 蒂森 | 13503869-B12V | 只 |  | 2年 |
| 32 | 不绣钢厅门扇 | 蒂森 | 800开门 | 扇 |  | 2年 |
| 33 | 导向轮 | 蒂森 | 512*10*4 | 只 |  | 2年 |
| 34 | 曳引轮 | 蒂森 | 512*10*4 | 只 |  | 2年 |
| 35 | 永磁门电机 | 蒂森 |  | 台 |  | 2年 |
| 36 | 门挂轮 | 蒂森 | 蒂森专用 | 只 |  | 2年 |
| 37 | 门挂板 | 蒂森 | 800开门 | 块 |  | 2年 |
| 38 | 门 刀 | 蒂森 | 800开门 | 件 |  | 2年 |
| 39 | 厅门头组件 | 蒂森 | 800开门 | 件 |  | 2年 |
| 40 | 厅门主门锁 | 蒂森 | DK-RSL | 只 |  | 2年 |
| 41 | 厅门副门锁 | 蒂森 | TKB | 只 |  | 2年 |
| 42 | 限速器 | 蒂森 | XS3 | 台 |  | 2年 |
| 43 | 限速器开关 | 蒂森 | LS | 只 |  | 2年 |
| 44 | 载重检测装置 | 蒂森 | DW | 套 |  | 2年 |
| 45 | 抱闸微动开关 | 蒂森 | Z-15EQ-B | 只 |  | 2年 |
| 46 | 开门限位 | 蒂森 | TKB-1A | 只 |  | 2年 |
| 47 | 开关限位（张紧轮） | 蒂森 | SND4111-SP | 只 |  | 2年 |
| 48 | 消防开关 | 蒂森 |  | 件 |  | 2年 |
| 49 | 长方灯罩 | 蒂森 | 585*450 | 块 |  | 2年 |
| 50 | 滑动主导靴 | 蒂森 | 16MM | 只 |  | 2年 |
| 51 | 滑动副导靴 | 蒂森 | 13MM | 组 |  | 2年 |
| 52 | 控制变压器 | 蒂森 | 150VA50/60HZ | 台 |  | 2年 |
| 53 | 差动变压器 | 蒂森 | STB-02 | 台 |  | 2年 |
| 54 | 电阻 | 蒂森 | 1500W1.66Ω | 只 |  | 2年 |
| 55 | 隔磁板 | 蒂森 | 16MM | 个 |  | 2年 |
| 56 | 抱闸电源 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 57 | 底坑检修盒 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 58 | 制动器 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 59 | 横流风扇 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 60 | 地坎 | 蒂森 | 800开门 | 根 |  | 2年 |
| 61 | 支架部件 | 蒂森 |  | 件 |  | 2年 |
| 62 | 层门钢丝绳组件 | 蒂森 | 800开门 | 只 |  | 2年 |
| 63 | 轿厢应急灯筒灯 | 蒂森 | EFG-SD70-5W05 | 只 |  | 2年 |
| 64 | 主机油 | 蒂森 | 320 | 桶 |  | 2年 |
| 65 | 扁电缆 | 蒂森 | TVVBG | 米 |  | 2年 |
| 66 | 底坑安全开关 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 67 | 油杯装置 | 蒂森 | SL | 只 |  | 2年 |
| 68 | 轿门皮带轮 | 蒂森 | 1450 | 根 |  | 2年 |
| 69 | 主机维修 | 蒂森 | 含轴承 | 台 |  | 2年 |
| 70 | 门挂轮 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 71 | 门挂板 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 72 | 应急电源盒 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 73 | 机房通话装置 | 蒂森 |  | 块 |  | 2年 |
| 74 | 轿厢通话器 | 蒂森 |  | 块 |  | 2年 |
| 75 | 三方通话主机 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 76 | 无线对讲主机 | 蒂森 | 值班室JLT-D-50 | 只 |  | 2年 |
| 77 | 无线对讲分局 | 蒂森 | 机房JLT-D-1 | 只 |  | 2年 |
| 78 | 无线对讲电源 | 蒂森 | 12V2.6A | 只 |  | 2年 |
| 79 | 基站锁梯锁 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 80 | 油杯 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 81 | 井道照明 | 蒂森 |  | 件 |  | 2年 |
| 82 | 到站钟 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 83 | 偏心轮 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 84 | 油封 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 85 | 钢丝绳 | 蒂森 | Ø8 | 米 |  | 2年 |
| 86 | 钢丝绳 | 蒂森 | Ø10 | 米 |  | 2年 |
| 87 | 钢丝绳 | 蒂森 | Ø12 | 米 |  | 2年 |
| 88 | 绳头装置 | 蒂森 | Ø8 | 件 |  | 2年 |
| 89 | 绳头组合 | 蒂森 | φ10 | 件 |  | 2年 |
| 90 | 绳头组合 | 蒂森 | φ12 | 件 |  | 2年 |
| 91 | 更换钢丝绳人工费 | 蒂森 | 10层以下 | 台 |  | 2年 |
| 92 | 更换钢丝绳人工费 | 蒂森 | 20层以下 | 台 |  | 2年 |
| 93 | 补偿链裁剪 | 蒂森 |  | 台 |  | 2年 |
| 94 | 钢丝绳裁剪 | 蒂森 |  | 台 |  | 2年 |
| 95 | 清洗钢丝绳 | 蒂森 |  | 台 |  | 2年 |
| 96 | 补偿链 | 蒂森 | 8mm | 米 |  | 2年 |
| 97 | 导向装置 | 蒂森 |  | 套 |  | 2年 |
| 98 | 抱闸拆解 | 蒂森 |  | 台 |  | 2年 |
| 99 | 聚缘脂缓冲器 | 蒂森 |  | 件 |  | 2年 |
| 100 | 液压缓冲器 | 蒂森 | OB-NS-120 | 只 |  | 2年 |
| 101 | 涨紧轮装置 | 蒂森 |  | 套 |  | 2年 |
| 102 | 载荷试验 | 蒂森 |  | 台 |  | 2年 |
| 103 | 底坑检修箱 | 蒂森 |  | 只 |  | 2年 |
| 104 | 安全钳组件 | 蒂森 | AQ32KB | 件 |  | 2年 |
| 小计（元） |  |  |  |  | 小写： |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |

供应商名称（公章）：                      法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件五：

参加本项目人员一览表

| 种类 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业培训及证书证件情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |

项目编号：

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

评审办法及评分标准

一、评审办法

1.本项目采用综合评分法，由评审小组对所有有效投标响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评审时，评审小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值。

2.评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评标依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（40分） |  |  |  |  |
| 第一部分维保费 |  | 20 | 满足招标文件要求且综合投标报价最低的为评标基准价，其价格分为20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100。 |  |
| 第二部分维修配件材料费 |  | 20 | 满足招标文件要求且综合投标报价最低的为评标基准价，其价格分为20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100。 |  |
| 二、供应商综合评价（45分） |  |  |  |  |
| 综合实力（45分） |  | 15 | 1.供应商提供自2023年1月1日以来承担电梯维保项目的合同，有一份得2分，最高得10分。（同一甲方不同年份合同不重复得分，提供合同复印件并加盖公章） 2.以上提供的业绩具有甲方（含甲方相关内部机构）优质服务证明的，有一个得1分，最高得5分。（提供甲方盖章的优质服务证明复印件并加盖公章） |  |
|  |  | 12 | 1.维保人员具备特种设备作业人员证，持证项目为电梯修理，每提供一名人员得1分，最高6分； 2.维保人员具有电梯质量检验员证，每提供一名人员得1分，最高6分； | 提供维保人员真实信息：身份证复印件、相关证件复印件及公司近三个月（2025年9-11月）为其缴纳社保的记录证明并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 12 | 1.供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书有一个得2分，最高6分。 2.供应商提供有效期内的维保星级资质证书，五星级得6分，四星级得4分，三星级得2分，三星级以下不得分。 | 提供相关证书复印件并加盖公章。 |
|  |  | 6 | 维保人员除社保外购买商业保险，保额在100万以上（含100万），每有一人得一分，最高得6分。 | 提供为相关人员缴纳保单证明并加盖公章，不提供不得分。 |
| 三、服务承诺（10分） |  |  |  |  |
| 服务承诺 （10分） |  | 4 | 现维护中能做到紧急服务（电梯困人）响应时间≤15分钟的得4分；≤25分钟的得2分；≤35分钟的不得分，最高得4分 | 提供承诺书并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 4 | 承诺供应的备件为原厂生产的得4分 |  |
|  |  | 2 | 提供延长配件质保时间（六个月得1分，每延长三个月加0.5分，此项最高2分） |  |
| 四、服务方案（5分） |  |  |  |  |
| 服务方案（5分） |  | 5 | 评委对维保组织方案、质量保证措施、安全保证措施（是否有安全讲座、应急演练等）进行打分，维保组织方案、质量保证措施、安全保证措施合理、完善的得5分；维保组织方案、质量保证措施、安全保证措施较合理、较完善的得3分；维保组织方案、质量保证措施、安全保证措施简单的得1分；无维保组织方案、质量保证措施、安全保证措施的不得分。 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |

备注：中标公告发出3个工作日内，根据采购人要求，中标供应商应提供业绩、资质、社保等相关证明材料原件供采购人核查。如与采购文件不符，即作废标处理。