# 江苏理工学院图书馆、信息中心、工程实训中心消防设施维护保养服务项目招标文件

项目编号：XEYSSQ20251109

采购人： 江苏理工学院

2025年11月

招标公告

一、项目概况

项目编号：XEYSSQ20251109

# 项目名称：江苏理工学院图书馆、信息中心、工程实训中心消防设施维护保养服务项目

预算金额：7.5万/年

最高限额：7.5万/年

采购需求：详见招标文件

服务期限：自2026年1月1日起，直到新校区搬迁

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标。

4. 本项目特定资格条件：供应商须为社会消防技术服务信息系统中备案的消防技术服务机构（服务类型必须包含消防设施维护保养检测）

5. 供应商须至少配备技术负责人和项目负责人各一人，两位负责人都应具有有效的注册消防工程师资格证书，并提供供应商为其缴纳的近三个月的社保证明。（提供相应证书、证明等材料复印件并加盖公章）

6. 供应商须至少提供近三年（2023年1月1日以来）非住宅建筑消防维保业绩合同1份。（提供相应合同及结算发票复印件并加盖公章）

三、投标文件递交截止时间及开标时间

截止时间：2025年12月4日9点00 分（北京时间）

地    点：江苏理工学院53号楼103室（西苑老驾校场地东侧）

联系人及电话：顾老师   0519-86953175

开标时间：2025年12月4日9点30 分（北京时间）

四、投标文件

1. 营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）

2. 法定代表人身份证复印件；

3. 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件一）

4. 授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

5. 报价表（附件二）

6. 分项报价表（附件三）

7. 参加本项目人员一览表（附件四）

8. 业绩案例表（附件五）

9. 采购文件中要求的其他材料：按评审要求提供相应证明材料。

投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，响应文件均不退回；以上所有材料均须加盖公章；所有材料递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）

五、其他补充事宜

1. 对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2025年12月1日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标单位报价进行评审后，确定中标单位。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名   称：江苏理工学院

地   址：常州市钟楼区中吴大道1801号

采购联系人：顾老师

电      话：0519-86953175

投标报价

一、报价须知

投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

# 项目需求

一、项目概况

江苏理工学院21#图书馆、46#信息中心和45#工程实训中心均位于常州市中吴大道1801号校园内。本次采购需求为三栋楼宇的消防维保服务，服务内容包括但不限于火灾自动报警系统、消防控制联动系统、消防供水设施、火灾监控系统、自动喷淋灭火系统、安全疏散系统等所有消防设施的维护、保养、检测、抢修工作。

表1 消防维保建筑概况

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 消防主机系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21#图书馆 | 33817 | 海湾JB-QG-GST5000火灾报警控制系统 |
| 2 | 46#信息中心 | 2556 | 七氟丙烷气体灭火系统(共2套，无锡蓝天JB-QB-MK501，上海松江JB-3208G) |
| 3 | 45#工程实训中心 | 44130 | 上海松江JB-3208G火灾报警控制系统 |

二、申请人的资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标。

4. 本项目特定资格条件：供应商须为社会消防技术服务信息系统中备案的消防技术服务机构（服务类型必须包含消防设施维护保养检测）

5. 供应商须至少配备技术负责人和项目负责人各一人，两位负责人都应具有有效的注册消防工程师资格证书，并提供供应商为其缴纳的近三个月的社保证明。（提供相应证书、证明等材料复印件并加盖公章）

6. 供应商须至少提供近三年（2023年1月1日以来）非住宅建筑消防维保业绩合同1份。（提供相应合同及结算发票复印件并加盖公章）

三、服务内容要求

供应商需对项目楼宇消防系统进行维护保养（检测、检查、维修、更换），保证消防设施正常使用。服务内容包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防通讯系统、防火分隔设施、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统等所有消防设施的维保工作。

1. 日常维保

（1）对项目楼宇消防设施系统的日常误报警需随时清查，应做到随叫随到，并对消防系统运行检查，确保所有消防系统的正常使用。

（2）发现安全隐患，立即维修或更换，须在24小时内修复。重大隐患应立即会同校方采取应急措施。

（3）检修后第一时间向校方保卫处上报标准格式的书面检修报告，报告中标示出故障现象、故障原因和排除故障方法，排除故障。

2. 月度定期维保

（1）每月一次对消防设施系统的联动进行测试：主机自动工作状态，在任意楼层用烟雾或按扭检测报警，主机自动启动报警系统，应急疏散系统，消防通讯系统，气体灭火系统，防火分隔系统，防排烟系统，自动喷水灭火系统；对所有消防系统进行全面检测、检查、维修、更换，检查率需达到100%。

（2）每月一次对消防水系统进行检查，确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常。

（3）每月一次对灭火器、消火栓箱内(箱体、消防栓、水枪头、水带）进行一次检查，测试消防栓出水水压是否正常，并在消火箱内加贴巡检卡，同时做好检查记录。每月一次对应急照明灯和安全出口标识进行一次检查，并做好检查记录。

（4）检查后第一时间向校保卫处上报标准格式的书面检查报告，报告中应明显标示出故障现象、故障原因和排除故障方法。

3. 季度和年度定期维保

每季度和每年度定期进行消防系统功能测试、保养，确保所有消防系统功能正常使用。测试、保养后第一时间向校保卫处上报标准格式的书面检查报告，报告中应明显标示出故障现象、故障原因、排除故障方法，排除故障。

4. 故障突击抢修

当供应商接到校方的电话、微信或故障通知书等形式的通知时，应在第一时间立即派员对该故障进行检修排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知校方，增加日常管理人员与供应商工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时供应商应增加技术力量，保证及时修复故障，恢复消防设施正常使用。

5. 其它要求

（1）在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换配件（只收配件成本费）时，供应商应及时出具书面说明（故障记录、报价单等），由双方共同论证确定，待校方认可后方可实施，校方有权决定是否使用供应商提供的有偿配件。供应商应在合同中提供易损件耗材价格表供校方参考。

（2）做好校方消防设施资料建档存档工作，及时更新资料和数据。

（3）供应商有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的消防检查、设施联动、培训、宣传及校方安排供应商职责范围内的所有消防相关工作。

四、服务期限

自2026年1月1日起，直到新校区搬迁，按实际服务期限和服务面积结算服务费，费用按月计算，不满1月的，费用按日计算。服务期限不超过三年，合同一年一签，年度合同到期后，采购方对供应商进行考核，合格后续签下一年合同。

五、付款方式

按季度付款，服务每满3个月支付年度服务费的25%。如遇新校区搬迁，按实际服务期限和服务面积结算服务费，费用按月计算，不满1月的，费用按日计算。采购人对维保服务验收合格后，成交供应商开具相当于采购人付款金额的，符合国家财税规定并满足采购人财务要求的税务发票，否则采购人有权延迟付款并不承担任何责任。

六、项目预算价

本项目预算金额：人民币7.5万元/年，报价超过采购预算，将作为无效响应。

七、评标方法

本次招标，采用最低评标价法。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位                  （供应商名称）授权      （姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

附件二

报价表

项目编号：_____________________     项目名称：___________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件三：

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 楼宇 | 面积 | 价格 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21#图书馆 | 33817m2 |  | 35000 |
| 2 | 46#信息中心 | 2556 m2 |  | 5000 |
| 3 | 45#工程实训中心 | 44130 m2 |  | 35000 |
| 总价 |  |  |  | 75000 |  |

注：1.每栋楼的报价不能超过表中各楼的最高限价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件四：

参加本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 资格证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工，所列人员均需提供近三个月的社保权益记录单。不要超过5人。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件五：

业绩案例表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：至少提供1份非住宅消防维保业绩，合同日期以签订日期为准，须附相应结算发票。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日