江苏理工学院北苑增压站及59#楼顶与地下室水箱清洗、消毒、检测、消毒片采购及供应项目

询价文件

项目编号：XEYSSQ20240538

采购人： 江苏理工学院

2024年6月

## 采购公告

## 一、项目概况

项目编号：XEYSSQ20240538

项目名称：北苑增压站及59#楼顶与地下室水箱清洗、消毒、检测、消毒片采购及供应

采购方式：询价

预算金额：6.25万（2.5万元/年*2.5年）

最高限额：6.25万

采购需求：详见采购文件。

服务期限：2.5年，从2024年7月1日至 2026年12月31日（合同期限内如遇国家政策调整或学校整体搬迁等特殊情况，合同自动终止，结算按实际工作量办理）

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加响应。

4.本项目的特定资格要求：

- 营业执照需具有水箱清洗、消毒及材料供应的经营范围；

- 操作人员须同时具备健康证和相关密闭空间施工证。

## 三、响应文件递交时间

递送时间：2024年6月13日15点00分至15点30分（北京时间）

地    点：江苏理工学院28号楼118室

报名联系人及电话：陆老师   0519-86953753

项目联系人及电话：张老师   0519-86953642

开启时间：2024年6月13日15点30 分（北京时间）

## 四、响应文件

- 营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）。

- 操作人员健康证及相关密闭空间施工证复印件。

- 法定代表人身份证复印件。

- 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）。（附件一）

- 授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）。

- 报价表。（附件二）

- 分项报价表。（附件三）

- 采购文件中要求的其他材料

响应文件一式贰份，正副本各一份，不论供应商成交与否，响应文件均不退回。以上所有材料均须加盖公章。

操作人员健康证及相关密闭空间施工证需提供原件现场备查，不提供则作为无效响应。

## 五、其他补充事宜

1.对采购文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2024年6月11日17：00前按采购文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

## 六、由该采购申请部门组成询价评审小组，对投标报价单位报价进行评审后，确定中标单位。

采购报价

一、报价须知

采购总价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

- 项目需求

一、项目名称：

北苑增压站及59#楼顶与地下室水箱清洗、消毒、检测、消毒片采购及供应

- 服务要求：

- 每年寒假对北苑增压站水箱及59#楼楼顶水箱清洗、消毒、检测各1次；每年暑假对北苑增压站水箱及59#楼地下室水箱清洗、消毒、检测各1次；北苑增压站每年的供水消毒药片的供应。按国家城市饮用水卫生标准执行；

三、技术参数：

- 北苑增压站水箱约800立方米；

- 59#地下室水箱约25立方米；

- 59#楼楼顶水箱约30立方米；

- 北苑增压站供水消毒药片约70公斤/年。

四、服务期限：

2.5年，从2024年7月1日至 2026年12月31日（合同期限内如遇国家政策调整或学校整体搬迁等特殊情况，合同自动终止，结算按实际工作量办理）。

五、服务人员要求：

1. 施工人员都经过专业培训并持有健康证及密闭空间施工证上岗，出现无证上岗，经查实认定的，无条件更换操作人员；

2. 施工期间及清洁过程中发生的一切安全事故由供应商承担责任，供应商负责自身及给学校造成的一切经济损失。

六、结算方式：固定单价，按次结算。

七、验收及付款方式：

1. 应保证水箱清洗消毒彻底，并采集水样送至常州市疾病预防控制中心检测，出具合格的水样检测报告，达到国家生活饮用水卫生标准。如检测不合格的，所有检测费用由中标供应商全部承担，并向校方支付按本合同总价30%的违约金，同时承担校方由此所遭受的一切损失和费用。如再次检测结果仍不符合要求的，解除合同，由此发生的费用由中标供应商承担；

2. 每学期开学初，应向相关部门及时报送水质检测报告；

3. 签订合同以后，年度维保款按寒暑假清洗、消毒、检测次数结算，每次服务后在学校收到水质检测合格报告1个月内结清当次维保费用。

八、项目预算价：

本项目预算金额：人民币6.25万元（2.5万元/年*2.5年），报价超过采购预算，将作为无效响应。

九、评标：

本次询价，采用最低价中标法。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个询价过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

附件二

报价表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称(加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件三：

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 项目内容 | 单次报价（元） | 期限（年） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 寒假工作 （含北苑增压站水箱及59#楼楼顶水箱清洗、消毒、检测各1次，以及北苑增压站半年的供水消毒药片的供应） |  | 2.5 |  |
| 暑假工作 （含北苑增压站水箱及59#楼地下室水箱清洗、消毒、检测各1次，以及北苑增压站半年的供水消毒药片的供应） |  | 2.5 |  |
| 年度合计报价小写： 元 大写： 元 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日